ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА

Саратовское региональное отделение

Общероссийского общественного благотворительного фонда

«Российский детский фонд»

| СОГЛАСОВАНО Председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ___________А.И. Низовцев «___» октября 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Председатель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» ___________ Е.С. Пяткина «___» октября 2021 г. |
| --- | --- |

Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Российский детский фонд. Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

1.2. Адрес ОСИ: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 3- х этажное,  помещение  на 3 этаже общей площадью 70,3 кв. м.  здания объекта    культурного наследия федерального значения.

наличие прилегающего земельного участка (да): нет

1.4. Год постройки здания 1770г., последнего капитального ремонта: не известен.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (СРОО ОБФ «Российский детский фонд»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): аренда

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: Волжский район г. Саратова.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 101000, г. Москва, переулок Армянский, 11/2а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: полустационарная.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 3 – 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 10 человек, вместимость - 6 человек, пропускная способность – 6 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка ул. «Дом офицеров», троллейбус – № 2, автобус –нет, маршрутное такси №№ 93, 52, наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус № 2, маршрутное такси №  52.

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 175 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, Г, У, К) ВНД (С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно ( Г, У, О), временно недоступно (К, С). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О,У), временно недоступно (К, С).  Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (К, Г, О, У), временно недоступно (С).  Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не доступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению.  Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

| № | Основные структурно-функциональные зоны ОСИ | Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Техническое решение невозможно. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: 2021 – 2030 г.г.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступен частично.

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны      памятников.

- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» октября 2021 г.

2. Отчет обследования объекта: от «14» октября 2021 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» ___________ Е.С. Пяткина «___» октября 2021 г. |
| --- | --- |

Отчет

обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов 									                       				   «14» октября 2021г.

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Российский детский фонд. Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

1.2. Адрес ОСИ: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 3- х этажное,  помещение  на 3 этаже общей площадью 70,3 кв. м.  здания объекта    культурного наследия федерального значения .

наличие прилегающего земельного участка (да): нет

1.4. Юридический адрес ОСИ: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

2. Характеристика деятельности ОСИ

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: полустационарная.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 3 – 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 10 человек, вместимость - 6 человек, пропускная способность – 6 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка ул. «Дом офицеров», троллейбус – № 2, автобус –нет, маршрутное такси №№ 93, 52, наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус № 2, маршрутное такси №  52.

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 175 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, О, У, К), ВНД (С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О).  Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно ( Г, У, О), временно недоступно (К, С). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О,У), временно недоступно (К, С).  Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (К, Г, О, У), временно недоступно (С).  Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание не доступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению.  Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. Оборудовать пандус. Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5% , перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Поверхность покрытий пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4м на2,0 м или 1,5м на1,85 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование. Высоту панелей вызова таких устройств 0,9 м. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177.Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя – не менее 0,3 м; при открывании к себе – не менее 0,6 м. |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр., их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Места обслуживания МГН, следует размещать на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений. На путях эвакуации по расчету в помещениях согласно СП 1.13130 следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яростный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м. шириной 0,3 – 0,5м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. На поступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Лестница, включающая в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Организовать дистанционную форму обслуживания для людей передвигающих на креслах-колясках . |
| 5 | Санитарно - гигиенические помещения | Техническое решение невозможно. Ширина двери в свету не менее 0,9м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой – 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,7 м. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. Туалет должна быть оборудована настенными поручнями , а так же предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений.. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: стоянки (парковки) транспортных средств; зоны предоставления услуг; входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах- колясках; доступные гардеробы; доступные для инвалидов на креслах-колясках; доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации не менее 2,2 м. Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного проема. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. Нанести на остановке линии безопасности. |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: 2021 – 2030 г.г.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступен частично.

4.3. Для принятия решения требуется:

-техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны    памятников.

- согласование с вышестоящей организацией (собственником здания)

4.4. Информация разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Председатель СРОО ОБФ «Российский детский фонд»                                            Е.А. Пяткина

Члены комиссии:

Волонтёр СРОО ОБФ «Российский детский фонд»                                                   Д.Ю. Соковнин

Волонтёр СРОО ОБФ «Российский детский фонд»                                                   И.Н. Носов

Председатель СОО ООО ВОИ                                                                                        А.И. Низовцев

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» ___________ Е.С. Пяткина «___» октября 2021 г. | «___»___________ 2018г |
| --- | --- | --- |

Анкета

(информация об ОСИ)

к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Российский детский фонд. Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

1.2. Адрес ОСИ: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 3- х этажное,  помещение  на 3 этаже общей площадью 70,3 кв. м.  здания объекта    культурного наследия федерального значения.

наличие прилегающего земельного участка (да): нет

1.4. Год постройки здания 1770г., последнего капитального ремонта: не известен.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (СРОО ОБФ «Российский детский фонд»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, дом 17.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: Волжский район г. Саратова.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 101000, г. Москва, переулок Армянский, 11/2а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: полустационарная.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 3 – 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 10 человек, вместимость - 6 человек, пропускная способность – 6 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка ул. «Дом офицеров», троллейбус – № 2, автобус –нет, маршрутное такси №№ 93, 52, наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус № 2, маршрутное такси №  52.

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 175м.

3.2.2. Время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВЕД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

| № | Основные структурно-функциональные зоны ОСИ | Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Техническое решение невозможно. |
| 6 | Система информации на ОСИ (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта) | Не нуждается. |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

__________________ Пяткина Е.С. Председатель Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 8 (917) 313-36-76

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)